## Tabelle1
Struktur | OZ | Kurz-Info | Kurztext | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | OGL/PSL | Desite Menge
| 1. |  | DIN 18331 „Betonarbeiten“ |  |  |  | 0
| 1. 1. |  | SAUBERKEITSSCHICHT |  |  |  | 0
SAUBERKEITSSCHICHT
| 1. 1. 10.1 |  | PE-Folie, mit mind. 10 cm Stoßüberdeckung ; PE=2-lagig | 2600.576 | m² | 0 | 0 | *... | 2705.45
| 1. 1. 30.1 |  | Sauberkeitsschicht horizontal; d = 8-10 cm; C=C12/15 | 2600.576 | m² | 0 | 0 | *... | 2705.45
| 1. 2. |  | BODENPLATTE / FUNDAMENT |  |  |  | 0
STREIFEN- UND PUNKTFUNDAMENTE
| 1. 2. 40.1 |  | Beton der Streifenfundamente inkl. Vouten liefern und herstellen; C=C25/30 | 1027.249 | m³ | 0 | 0 | *... | 1027.24
| 1. 2. 50.1 |  | Beton der Punktfundamente inkl. Vouten liefern und herstellen; C=C25/30 | 66.647 | m³ | 0 | 0 | *... | 66.65
| 1. 2. 60. |  | Schalung der Punktfundamente herstellen | 61.73 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 2. 70. |  | Schalung der Streifenfundamente (und Frostschürzen) herstellen | 1108.123 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 2. 90.1 |  | Wandbeton der Aufzugsunterfahrten /Pumpensumpfe etc.; d = 20-50 cm; C=C25/30; W=ja; FBVF=@FBVF | 1.14 | m³ | 0 | 0 | 1.1.1.63 | 9.21
| 1. 2. 90.2 |  | Wandbeton der Aufzugsunterfahrten /Pumpensumpfe etc.; d = 20-50 cm; C=C25/30; W=ja; FBVF=@FBVF | 8.078 | m³ | 0 | 0 | *...
| 1. 2. 110.1 |  | Wandschalung Aufzugsunterfahrt / Pumpensumpfe; h < 2,70 m; S=zweihäuptig | 53.53 | m² | 0 | 0 | *...
BODENPLATTEN
| 1. 2. 140.1 |  | Beton der Bodenplatten; d < 80 cm; C=C25/30; W=ja; FBVF=nein | 590.006 | m³ | 0 | 0 | *... | 784.03
| 1. 2. 150.1 |  | Beton der Bodenplatten; d = 80-150 cm; C=C25/30; W=ja; FBVF=nein | 194.839 | m³ | 0 | 0 | *...
| 1. 2. 190. |  | Randschalung der Bodenplatte; d = 20-80 cm | 164.99 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 2. 200. |  | Randschalung der Bodenplatte; d = 80-150 cm | 97.914 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 4. |  | WÄNDE ORTBETON |  |  |  | 0
| 1. 4. 20.1 |  | Beton der Wände; d = 20-50 cm; C=C25/30; W=kein WU | 790.506 | m³ | 0 | 0 | *... | 1016.1
| 1. 4. 20.2 |  | Beton der Wände; d = 20-50 cm; C=C30/37; W=kein WU | 225.831 | m³ | 0 | 0 | *...
| 1. 4. 40.1 |  | Schalung Wände; h < 2,70 m; S=Zweihäuptig | 405.228 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 4. 60.1 |  | Schalung Wände; h > 3,30 m; S=Zweihäuptig | 7324.805 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 4. 230. |  | Abschalen von Öffnungen in Wänden; d = 20 - 50cm | 713.064 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 6. |  | STÜTZEN |  |  |  | 0
RECHTECKSTÜTZEN
| 1. 6. 10.1 |  | Stützenbeton Rechteckstützen, innen und außen; C=C30/37 | 60.117 | m³ | 0 | 0 | *... | 60.12
| 1. 6. 20.1 |  | Zulage für Sichtbeton der Rechteckstützen; SB=SB 2 | 680.2 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 6. 50. |  | Schalung Rechteckstützen; h > 3,30 m | 680.2 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 7. |  | STB-GESCHOSSDECKEN, PODESTE, RAMPEN |  |  |  | 0
| 1. 7. 10.1 |  | Beton der Decken; C=C30/37; W=nein | 1567.889 | m³ | 0 | 0 | *... | 2045.61
ORTBETON STB-GESCHOSSDECKEN
| 1. 7. 10.2 |  | Beton der Decken; C=C45/55; W=nein | 478.335 | m³ | 0 | 0 | 1.1.3.140
| 1. 7. 30.1 |  | Schalung der Decken; ST=Modulschalung | 75.06 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 7. 30.2 |  | Schalung der Decken; ST=Skydeck | 6049.759 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 7. 60. |  | Schalung Deckenrand bzw. Ränder von Öffnungen ü. 1,5 m²; EH=@EH m | 226.056 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 7. 60.0 |  | Schalung Deckenrand bzw. Ränder von Öffnungen ü. 1,5 m²; EH=4,20 m | 83.696 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 7. 70. |  | Zulage für Schalung Decken, EH = 4,00 m < x < 7,00 m | 6441.029 | m² | 0 | 0 | *...
ORTBETON STB-PODESTE
| 1. 7. 100.1 |  | Beton der Zwischenpodeste im TRH; C=C30/37 | 9.512 | m³ | 0 | 0 | *... | 9.51
| 1. 7. 110.1 |  | Zulage für Sichtbeton der Zwischenpodeste TRH; SB=SB 3 | 33.717 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 7. 120. |  | Schalung der Zwischenpodeste TRH; EH=@EH m; ST=@STB_ST | 33.717 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 8. |  | STB-UNTER-/ÜBERZÜGE U. ATTIKEN |  |  |  | 0
| 1. 8. 10.1 |  | Unterzugbeton der Unterzüge; C=C25/30 | 1.63 | m³ | 0 | 0 | 1.1.2.2 | 44.27
| 1. 8. 10.2 |  | Unterzugbeton der Unterzüge; C=C30/37 | 42.628 | m³ | 0 | 0 | *...
| 1. 8. 30.1 |  | Brüstungs,- und Attikabeton; C=C30/37 | 160.265 | m³ | 0 | 0 | *... | 160.2
| 1. 8. 70. |  | 3- seitige Schalung der Unterzüge | 288.399 | m² | 0 | 0 | *...
| 1. 8. 90. |  | 2-seitige Schalung der Brüstungen- und Attiken | 1292.004 | m² | 0 | 0 | *...
| 1.11. |  | PERIMETERDÄMMUNG |  |  |  | 0
| 1.11. 50.1 |  | Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte, d = 14-16cm; W=WLG032; VS=nein; DF=@PERI_DF; MA=XPS | 816.891 | m² | 0 | 0 | *... | 2706.08
| 1.11. 50.2 |  | Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte, d = 14-16cm; W=WLG032; VS=nein; DF=500 kpa; MA=XPS | 1889.025 | m² | 0 | 0 | *...
| 1.11. 120.1 |  | Perimeterdämmung an KG-Aussenwänden/ Fundamenten, d = 14-16cm; W=WLG032; VS=ja; DF=@PERI_DF; MA=XPS | 373.044 | m² | 0 | 0 | *... | 374.94
| 1.11. 160. |  | Zulage für Anarbeiten einer Noppenfolie an KG-Aussenwände/ Fundamente | 195.544 | m² | 0 | 0 | *...
| 1.13. |  | STB-FERTIGTEILE |  |  |  | 0
FT-TREPPEN
| 1.13. 10. |  | Liefern und Einbau FT-Treppenläufe; BFT=@STB_BFT m | 6 | St | 0 | 0 | *...
| 1.14. |  | BEWEHRUNG |  |  |  | 0
| 1.14. 30. |  | Betonstahl der Punktfundament , Stabstahl | 6.231 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 40. |  | Betonstahl der Punktfundament, Lagermatten | 1.1 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 50. |  | Betonstahl der Streifenfundamente, Stabstahl | 96.047 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 60. |  | Betonstahl der Streifenfundamente, Lagermatten | 16.95 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 70. |  | Betonstahl der Aufzugsunterfahrt/Pumpensumpfe, Stabstahl | 0.941 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 80. |  | Betonstahl der Aufzugsunterfahrt/Pumpensumpfe, Lagermatten | 0.166 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 90. |  | Betonstahl der Bodenplatte, Stabstahl | 73.381 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 100. |  | Betonstahl der Bodenplatte, Lagermatten | 12.95 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 110. |  | Betonstahl der Wände, Stabstahl | 117.125 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 120. |  | Betonstahl der Wände, Lagermatten | 20.668 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 170. |  | Stabstahl der Rechteck- und Rundstützen | 13.227 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 190. |  | Betonstahl der Stb-Decken, Stabstahl | 260.893 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 200. |  | Betonstahl der Stb-Decken, Lagermatten | 46.041 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 280. |  | Betonstahl der Stb-Unterzüge | 9.738 | to | 0 | 0 | *...
| 1.14. 300. |  | Betonstahl der Stb-Brüstungen- u. Attiken | 19.233 | to | 0 | 0 | *...
| 1.15. |  | ZULAGEN STAHLBETONARBEITEN |  |  |  | 0
ZULAGEN STAHLBETONARBEITEN
| 1.15. 10. |  | Zulage Bewehrung Schneiden, Biegen, Kleindurchmesser etc | 104.417 | to | 0 | 0 | *...
| 1.15. 20. |  | Zulage Sortenaufpreise | 104.417 | to | 0 | 0 | *...
| 1.15. 30. |  | Verlustbeton 3% | 156.73 | m³ | 0 | 0 | *...
| 2. |  | DIN 18330 „Mauerarbeiten“ |  |  |  | 0
| 2. 1. |  | KS-MAUERARBEITEN |  |  |  | 0
KALKSANDSTEIN MAUERARBEITEN
| 2. 1. 10. |  | Untergrund Vorbereiten und Reinigen | 413.843 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 20.1 |  | Abdichtung waagerecht; WD=17,500 cm | 17.91 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 30.1 |  | Zulage Kimmsteine; WD=17,500 cm | 213.736 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 30.2 |  | Zulage Kimmsteine; WD=24,000 cm | 197.835 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 30.3 |  | Zulage Kimmsteine; WD=30,000 cm | 2.272 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 40.1 |  | KS-Mauerwerk; < 3,00 m; TY=Lochstein; SF=SFK 12; RD=RDK 1,4; WD=17,500 cm; STA=tragend | 0.664 | m² | 0 | 0 | *... | 1483.02
| 2. 1. 40.2 |  | KS-Mauerwerk; < 3,00 m; TY=Lochstein; SF=SFK 12; RD=RDK 1,4; WD=24,000 cm; STA=nicht tragend | 69.789 | m² | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 40.3 |  | KS-Mauerwerk; < 3,00 m; TY=Lochstein; SF=SFK 12; RD=RDK 1,4; WD=30,000 cm; STA=nicht tragend | 5.112 | m² | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 50.1 |  | KS-Mauerwerk; 3,00 - 5,00 m; TY=Lochstein; SF=SFK 12; RD=RDK 1,4; WD=17,500 cm; STA=tragend | 183.635 | m² | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 50.2 |  | KS-Mauerwerk; 3,00 - 5,00 m; TY=Lochstein; SF=SFK 12; RD=RDK 1,4; WD=24,000 cm; STA=tragend | 464.014 | m² | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 60.1 |  | KS-Mauerwerk; 5,00 - 7,50 m; TY=Lochstein; SF=SFK 12; RD=RDK 1,4; WD=17,500 cm; STA=nicht tragend | 12.6 | m² | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 60.2 |  | KS-Mauerwerk; 5,00 - 7,50 m; TY=Lochstein; SF=SFK 12; RD=RDK 1,4; WD=17,500 cm; STA=tragend | 761.417 | m² | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 70.1 |  | Zulage Stürze (lichte Öffnungsbreite); WD=17,500 cm | 42.28 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 70.2 |  | Zulage Stürze (lichte Öffnungsbreite); WD=24,000 cm | 24.32 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 80.1 |  | Ringanker Kalksandstein; WD=17,500 cm | 207.716 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 80.2 |  | Ringanker Kalksandstein; WD=24,000 cm | 128.047 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 90.1 |  | Deckenanschluss; DA=gleitend; WD=17,500 cm | 213.736 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 90.2 |  | Deckenanschluss; DA=gleitend; WD=24,000 cm | 128.047 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 90.3 |  | Deckenanschluss; DA=ohne Deckenanschluss; WD=24,000 cm | 69.788 | m | 0 | 0 | *...
| 2. 1. 90.4 |  | Deckenanschluss; DA=ohne Deckenanschluss; WD=30,000 cm | 2.272 | m | 0 | 0 | *...